## Лист1
ЛЭП | Uном, кВ | Широта узла 1 | Долгота узла 1 | Широта узла 2 | Долгота узла 2
ПС 110 кВ Мошенское - оп.1 | 10 | 58.502947 | 34.582464 | 58.502849 | 34.583060
оп.1 - оп.6 | 10 | 58.502849 | 34.583060 | 58.500724 | 34.583715
оп.6 - КТП-19 | 10 | 58.500724 | 34.583715 | 58.500733 | 34.586114
КТП-19 - ЗТП-22 | 10 | 58.500733 | 34.586114 | 58.500830 | 34.588571
оп.6 - оп.14 | 10 | 58.500724 | 34.583715 | 58.495002 | 34.585630
оп.14 - КТП-26 | 10 | 58.495002 | 34.585630 | 58.494454 | 34.590874
ЗТП-22 - оп.36 | 10 | 58.500830 | 34.588571 | 58.501144 | 34.588212
оп.36 - оп.43 | 10 | 58.501144 | 34.588212 | 58.504012 | 34.589864
оп.43 - КТП-20 | 10 | 58.504012 | 34.589864 | 58.502987 | 34.595600
оп.43 - оп.45 | 10 | 58.504012 | 34.589864 | 58.504454 | 34.590116
оп.45 - ЗТП-5 | 10 | 58.504454 | 34.590116 | 58.504692 | 34.588697
ЗТП-5 - КТП-11 | 10 | 58.504692 | 34.588697 | 58.504974 | 34.585515
оп.65 - КТП-11 | 10 | 58.505149 | 34.585020 | 58.504974 | 34.585515
оп.65 - оп.63 | 10 | 58.505149 | 34.585020 | 58.505962 | 34.584607
оп.63 - оп.72 | 10 | 58.505962 | 34.584607 | 58.506621 | 34.586554
оп.63 - оп.60 | 10 | 58.505962 | 34.584607 | 58.507257 | 34.584076
оп.11 - оп.60 | 10 | 58.507061 | 34.580374 | 58.507257 | 34.584076
оп.11 - КТП-1 | 10 | 58.507061 | 34.580374 | 58.507483 | 34.580442
оп.11 - оп.8 | 10 | 58.507061 | 34.580374 | 58.505018 | 34.581367
оп.8 - оп.6 | 10 | 58.505018 | 34.581367 | 58.504709 | 34.583057
оп.1 - оп.6 | 10 | 58.503429 | 34.583588 | 58.504709 | 34.583057
ПС 110 кВ Мошенское - оп.1 | 10 | 58.502947 | 34.582464 | 58.503429 | 34.583588
оп.11 - оп.14 | 10 | 58.507061 | 34.580374 | 58.507108 | 34.578878
оп.18 - оп.14 | 10 | 58.508081 | 34.575874 | 58.507108 | 34.578878
оп.18 - оп.22 | 10 | 58.508081 | 34.575874 | 58.510477 | 34.578025
КТП-10 - оп.22 | 10 | 58.510331 | 34.577370 | 58.510477 | 34.578025
оп.27 - оп.22 | 10 | 58.512791 | 34.578212 | 58.510477 | 34.578025
оп.27 - КТП-2 | 10 | 58.512791 | 34.578212 | 58.512931 | 34.580424
оп.27 - КТП-18 | 10 | 58.512791 | 34.578212 | 58.512813 | 34.576740
ПС 110 кВ Мошенское - оп.1 | 10 | 58.502947 | 34.582464 | 58.503516 | 34.582992
оп.1 - оп.5 | 10 | 58.503516 | 34.582992 | 58.504547 | 34.582853
оп.8 - оп.5 | 10 | 58.505119 | 34.579661 | 58.504547 | 34.582853
оп.8 - ТП-14 (новая) | 10 | 58.505119 | 34.579661 | 58.504187 | 34.579265
оп.15 - оп.5 | 10 | 58.506346 | 34.572741 | 58.504547 | 34.582853
оп.15 - оп.19 | 10 | 58.506346 | 34.572741 | 58.508252 | 34.571936
оп.19 - оп.31 | 10 | 58.508252 | 34.571936 | 58.514870 | 34.571807
оп.31 - ТП-23 | 10 | 58.514870 | 34.571807 | 58.514582 | 34.571544
оп.31 - оп.37 | 10 | 58.514870 | 34.571807 | 58.517655 | 34.571904
оп.43 - оп.37 | 10 | 58.519969 | 34.576496 | 58.517655 | 34.571904
оп.43 - оп.45 | 10 | 58.519969 | 34.576496 | 58.520843 | 34.578148
оп.50 - оп.45 | 10 | 58.521649 | 34.584543 | 58.520843 | 34.578148
оп.50 - оп.60 | 10 | 58.521649 | 34.584543 | 58.524193 | 34.593297
оп.60 - оп.63 | 10 | 58.524193 | 34.593297 | 58.525229 | 34.595464
оп.63 - ТП-24 | 10 | 58.525229 | 34.595464 | 58.526550 | 34.595612
оп.27 - оп.35 | 10 | 58.512791 | 34.578212 | 58.515604 | 34.578459
оп.39 - оп.35 | 10 | 58.517792 | 34.578567 | 58.515604 | 34.578459
оп.39 - КТП-3 | 10 | 58.517792 | 34.578567 | 58.517996 | 34.578790
оп.39 - оп.43 | 10 | 58.517792 | 34.578567 | 58.519969 | 34.576496
оп.35 - оп.44 | 10 | 58.515604 | 34.578459 | 58.516119 | 34.582279
КТП-12 - оп.44 | 10 | 58.514189 | 34.584938 | 58.516119 | 34.582279
оп.52 - оп.44 | 10 | 58.516685 | 34.584671 | 58.516119 | 34.582279
оп.52 - ЗТП-13 | 10 | 58.516685 | 34.584671 | 58.517927 | 34.583624
оп.52 - ЗТП-9 | 10 | 58.516685 | 34.584671 | 58.516398 | 34.586245
ЗТП-4 - ЗТП-9 | 10 | 58.517791 | 34.585503 | 58.516398 | 34.586245
оп.72 - оп.73 | 10 | 58.506621 | 34.586554 | 58.506472 | 34.587230
оп.75 - оп.73 | 10 | 58.506926 | 34.588292 | 58.506472 | 34.587230
оп.75 - оп.77 | 10 | 58.506926 | 34.588292 | 58.508268 | 34.588201
КТП-17 - оп.77 | 10 | 58.511081 | 34.586698 | 58.508268 | 34.588201
оп.83 - оп.77 | 10 | 58.508299 | 34.589553 | 58.508268 | 34.588201
оп.83 - оп.84 | 10 | 58.508299 | 34.589553 | 58.508081 | 34.590036
КТП-6 - оп.84 | 10 | 58.508066 | 34.590431 | 58.508081 | 34.590036
оп.83 - оп.87 | 10 | 58.508299 | 34.589553 | 58.508330 | 34.593126
оп.87 - оп.89 | 10 | 58.508330 | 34.593126 | 58.506632 | 34.594016
оп.89 - оп.90 | 10 | 58.506632 | 34.594016 | 58.506391 | 34.593190
оп.90 - ЗТП-7 | 10 | 58.506391 | 34.593190 | 58.506095 | 34.593262
оп.87 - оп.93 | 10 | 58.508330 | 34.593126 | 58.508212 | 34.596033
оп.96 - оп.93 | 10 | 58.511043 | 34.596151 | 58.508212 | 34.596033
оп.96 - ЗТП-8 | 10 | 58.511043 | 34.596151 | 58.511027 | 34.592860
оп.96 - оп.107 | 10 | 58.511043 | 34.596151 | 58.515991 | 34.596548
КТП-15 - оп.107 | 10 | 58.517339 | 34.595326 | 58.515991 | 34.596548
КТП-15 - КТП-16 | 10 | 58.517339 | 34.595326 | 58.517272 | 34.593395