## Лист1
Название ПС | Uном, кВ | Место расположения, адрес | Широта ПС | Долгота ПС
ПС 110 кВ Шексна | 110 | - | 59.22722222 | 38.55166667
ПС 110 кВ Нифантово | 110 | - | 59.22583333 | 38.46388889
ПС 35 кВ Нестерово | 35 | - | 59.12194444 | 39.00333333
ПС 35 кВ Юрочкино | 35 | - | 59.05277778 | 38.53916667
ПС 35 кВ Свигра | 35 | - | 59.50194444 | 38.65
ПС 35 кВ Чуровское | 35 | - | 59.26972222 | 38.59388889
ПС 35 кВ Чебсара | 35 | - | 59.16083333 | 38.77055556
ПС 35 кВ Газ | 35 | - | 59.14583333 | 38.51694444
ПС 35 кВ Сизьма | 35 | - | 59.41583333 | 38.70444444
ПС 35 кВ Чаромское | 35 | - | 59.34055556 | 38.61583333
ПС 35 кВ Поток | 35 | - | 59.145833 | 38.516944
ПС 110 кВ Батран | 110 | - | 58.957678 | 38.393756
ПС 35 кВ Аксеново | 35 | - | 58.913764 | 38.512814
АВМ Сурково | 10 | ВЛ 10 кВ Сурково | 58.995117 | 38.327967
Витержево | 10 | ВЛ 10 кВ Сурково | 59.1017 | 38.288717
д. Минино | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.3233 | 38.370967
д. Наговицино | 10 | ВЛ 10 кВ Пронино | 59.54 | 38.424117
д. Очениково | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.23417 | 38.351833
д. Рябово | 10 | ВЛ 10 кВ Пиево | 58.9466 | 38.43685
д. Ульяново №1 | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.102683 | 38.278167
д. Ульяново №2 | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.104867 | 38.286583
д. Фоминское | 10 | ВЛ 10 кВ Фоминское | 58.957854 | 38.66339
д. Шалимово | 10 | ВЛ 10 кВ Шалимово | 58.9629 | 38.6157
Жарки | 10 | ВЛ 10 кВ Шалимово | 58.965933 | 38.534517
Зерноток Гоша | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.56533 | 38.344833
Кузнецово | 10 | ВЛ 10 кВ Шалимово | 58.973683 | 38.557967
пилорама Сурково | 10 | ВЛ 10 кВ Сурково | 58.991517 | 38.318883
Покровское | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 58.98035 | 38.39245
РТС | 10 | ВЛ 10 кВ Шалимово | 58.968967 | 38.609167
Ферма Вельяминово | 10 | ВЛ 10 кВ Шалимово | 58.9709 | 38.5442
ферма Гоша | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.57967 | 38.341017
ферма Сурково | 10 | ВЛ 10 кВ Комплекс | 58.98955 | 38.331183
Афанасово | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 58.968567 | 38.40905
Верховье | 10 | ВЛ 10 кВ Шалимово | 58.976567 | 38.572067
д.Сурково | 10 | ВЛ 10 кВ Комплекс | 58.991317 | 38.32845
деревня Батран | 10 | ВЛ 10 кВ Льнозавод | 58.964067 | 38.410717
Деревня Гоша | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.53217 | 38.341833
ДК Шалимово | 10 | ВЛ 10 кВ Шалимово | 58.9658 | 38.617333
зерноток Фоминское | 10 | ВЛ 10 кВ Фоминское | 58.957917 | 38.669217
Карпово | 10 | ВЛ 10 кВ Пронино | 58.998683 | 38.406467
Кормоцех Гоша | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.5725 | 38.33935
мастерские Батран | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 58.969167 | 38.406167
мастерские Сурково | 10 | ВЛ 10 кВ Комплекс | 58.999983 | 38.337667
Пилорама Шалимово | 10 | ВЛ 10 кВ Шалимово | 58.965533 | 38.60915
посёлок Батран | 10 | ВЛ 10 кВ Льнозавод | 58.96515 | 38.41965
посёлок Сурково | 10 | ВЛ 10 кВ Комплекс | 58.9971 | 38.33385
ферма Старики | 10 | ВЛ 10 кВ Фоминское | 58.99535 | 38.589533
Лыжный стадион Карпово | 10 | ВЛ 10 кВ Пронино | 58.994733 | 38.4065
М. Шорманга | 10 | ВЛ 10 кВ Пронино | 58.9875 | 38.521033
Маслово | 10 | ВЛ 10 кВ Завидово | 58.870233 | 38.5784
АВМ Байново | 10 | ВЛ 10 кВ Шалимово | 58.970467 | 38.59835
д. Даргун | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.83533 | 38.240033
Дмитриевское | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.1885 | 38.3598
ферма Покровское | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 58.976783 | 38.394283
ферма Фоминское | 10 | ВЛ 10 кВ Фоминское | 58.959667 | 38.672967
Дачи Строитель Даргун | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.87533 | 38.2477
Новая | 10 | ВЛ 10 кВ Пронино | 59.6533 | 38.478433
АВМ Батран | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 58.971067 | 38.402267
Зерноток Байново | 10 | ВЛ 10 кВ Шалимово | 58.96995 | 38.595767
зерноток Батран | 10 | ВЛ 10 кВ Льнозавод | 58.96195 | 38.41035
Койно | 10 | ВЛ 10 кВ Сурково | 58.975 | 38.300583
Б. Шорманга | 10 | ВЛ 10 кВ Пронино | 58.997717 | 38.49985
Воробьево | 10 | ВЛ 10 кВ Пронино | 59.405 | 38.43375
Высоково | 10 | ВЛ 10 кВ Сурково | 58.97415 | 38.3333
д. Поповское | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.8625 | 38.25395
Дачи Поповское | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.93333 | 38.254783
Деревня Б.Поле | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 58.960367 | 38.39645
Деревня Байново | 10 | ВЛ 10 кВ Шалимово | 58.968117 | 38.5989
Деревня Вельяминово | 10 | ВЛ 10 кВ Шалимово | 58.9745 | 38.550383
Деревня Дьяконово | 10 | ВЛ 10 кВ Фоминское | 58.954467 | 38.6318
Деревня Пронино | 10 | ВЛ 10 кВ Пронино | 59.7917 | 38.457483
Деревня Старики | 10 | ВЛ 10 кВ Фоминское | 58.992167 | 38.583533
Дом Охотника | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.83217 | 38.29265
Дорки | 10 | ВЛ 10 кВ Шалимово | 58.956917 | 38.60365
ж/д ПС .Б.Поле | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 58.96205 | 38.394483
Жаворонково | 10 | ВЛ 10 кВ Пиево | 58.978233 | 38.453617
Заречка | 10 | ВЛ 10 кВ Сурково | 59.6317 | 38.312933
Каргачи | 10 | ВЛ 10 кВ Фокино | 58.9454 | 38.394033
Мартьяново | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 58.982633 | 38.420667
Склад сена Покровское | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 58.97505 | 38.394333
Старое | 10 | ВЛ 10 кВ Пиево | 58.9571 | 38.46685
Толмачево | 10 | ВЛ 10 кВ Сурково | 58.978967 | 38.3448
ферма Дьяконово | 10 | ВЛ 10 кВ Фоминское | 58.95088 | 38.636384
Фокино | 10 | ВЛ 10 кВ Фокино | 58.93795 | 38.45305
Яковлево | 10 | ВЛ 10 кВ Пиево | 58.956933 | 38.442783
Лихачево | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.97517 | 38.262567
Очениково-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.26033 | 38.350967
Бета | 10 | ВЛ 10 кВ Гоша | 59.10039 | 38.361665
Пиево | 10 | ВЛ 10 кВ Пиево | 58.966667 | 38.459
Чабино | 10 | ВЛ 10 кВ Сурково | 58.970017 | 38.360233
Ферма Рябово | 10 | ВЛ 10 кВ Льнозавод | 58.955233 | 38.43695
АТС | 10 | ВЛ 10 кВ Воскресенское | 58.898883 | 38.6157
Деревня Аксеново | 10 | ВЛ 10 кВ Мусора | 58.9062 | 38.508933
Деревня Тимово | 10 | ВЛ 10 кВ Сара | 58.9194 | 38.727767
Зерноток Шишовка | 10 | ВЛ 10 кВ Шишовка | 58.8535 | 38.861333
Новинка | 10 | ВЛ 10 кВ Сара | 58.952933 | 38.7876
Поповское | 10 | ВЛ 10 кВ Сара | 58.931133 | 38.706683
ферма Спас-Лом | 10 | ВЛ 10 кВ Сара | 58.955767 | 38.820517
Деревня Якушево | 10 | ВЛ 10 кВ Восход | 58.8996 | 38.587083
Детсад Аксеново | 10 | ВЛ 10 кВ Мусора | 58.9101 | 38.5115
Зерноток Чиково | 10 | ВЛ 10 кВ Шишовка | 58.89215 | 38.610567
Мастерские Аксеново | 10 | ВЛ 10 кВ Мусора | 58.9042 | 38.517383
Мастерские Воскресенское | 10 | ВЛ 10 кВ Воскресенское | 58.893517 | 38.6229
Село Воскресенское | 10 | ВЛ 10 кВ Воскресенское | 58.894517 | 38.61375
село Шишовка | 10 | ВЛ 10 кВ Шишовка | 58.849883 | 38.86795
ф. Ильмовик | 10 | ВЛ 10 кВ Шишовка | 58.880867 | 38.659717
фер.Якушево | 10 | ВЛ 10 кВ Воскресенское | 58.901133 | 38.60455
Якушево | 10 | ВЛ 10 кВ Воскресенское | 58.900817 | 38.6016
Молоково | 10 | ВЛ 10 кВ Сара | 58.9634 | 38.720483
Романово | 10 | ВЛ 10 кВ Мусора | 58.8745 | 38.549567
Сорокино | 10 | ВЛ 10 кВ Сара | 58.932583 | 38.6833
Суковатка | 10 | ВЛ 10 кВ Шишовка | 58.793067 | 38.870833
Сычево | 10 | ВЛ 10 кВ Мусора | 58.90375 | 38.5332
Детсад Воскресенское | 10 | ВЛ 10 кВ Воскресенское | 58.8996 | 38.6068
Мастерские | 10 | ВЛ 10 кВ Шишовка | 58.846917 | 38.857633
Шиловка | 10 | ВЛ 10 кВ Шиловка | 58.908217 | 38.468767
Александрово | 10 | ВЛ 10 кВ Завидово | 58.8692 | 38.6088
Архангельское | 10 | ВЛ 10 кВ Сара | 58.93495 | 38.72495
Б. Мусора | 10 | ВЛ 10 кВ Мусора | 58.896683 | 38.502483
Гурлево | 10 | ВЛ 10 кВ Шишовка | 58.80475 | 38.856
Деревня Ильмовик | 10 | ВЛ 10 кВ Шишовка | 58.8843 | 38.658283
Деревня Спас-Лом | 10 | ВЛ 10 кВ Сара | 58.95095 | 38.827233
Дубнишное | 10 | ВЛ 10 кВ Шишовка | 58.873433 | 38.677483
Завидово | 10 | ВЛ 10 кВ Завидово | 58.875033 | 38.58205
Катаево | 10 | ВЛ 10 кВ Шишовка | 58.857267 | 38.84985
Меледа | 10 | ВЛ 10 кВ Восход | 58.918217 | 38.545417
Новая деревня | 10 | ВЛ 10 кВ Сара | 58.94075 | 38.732633
Поварово | 10 | ВЛ 10 кВ Сара | 58.92915 | 38.737433
Ферма Шишовка | 10 | ВЛ 10 кВ Шишовка | 58.853217 | 38.874883
Чикеево | 10 | ВЛ 10 кВ Шишовка | 58.843683 | 38.86535
Котельная | 10 | ВЛ 10 кВ Котельная | 58.898983 | 38.603167
Очистные Воскресенское | 10 | ВЛ 10 кВ Котельная | 58.894883 | 38.596433
Школа | 10 | ВЛ 10 кВ Чаромское | 59.343081 | 38.626305
Школа | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-1 | 59.257468 | 38.599211
Котельная | 10 | ВЛ 10 кВ Чаромское | 59.343269 | 38.620754
Ц.усадьба | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.194348 | 38.494756
Бугры | 10 | ВЛ 10 кВ Келбуй | 59.279742 | 38.766307
Булатово | 10 | ВЛ 10 кВ Братково | 59.110857 | 38.8963
Дудкино | 10 | ВЛ 10 кВ РТР | 59.216803 | 38.758978
Курово | 10 | ВЛ 10 кВ Соколье | 59.193013 | 38.262923
Митрохово | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 59.3154 | 39.066644
Рамешка | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.361222 | 38.512514
Сосновка | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.351962 | 38.2923
Цильмино | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.346532 | 38.285641
Андруково | 10 | ВЛ 10 кВ Квасюнино-2 | 59.307706 | 38.522333
Андрюшино | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.388066 | 38.460431
Анисимово-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Ершово | 59.327642 | 38.474304
Артемьево | 10 | ВЛ 10 кВ Шипицино | 59.428634 | 38.795491
Б.Ивановское | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.132079 | 38.699654
Барово | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.190965 | 38.554063
Береговая | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-2 | 59.289112 | 38.528609
Березник | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.556465 | 38.363986
Бирючево | 10 | ВЛ 10 кВ Соколье | 59.241606 | 38.204799
Братково | 10 | ВЛ 10 кВ Братково | 59.138117 | 38.80766
Брыкино | 10 | ВЛ 10 кВ Искра | 59.37351 | 38.618814
Васильевское | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.121508 | 38.591797
Воронцово | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 59.1176 | 39.032643
Гаврилово | 10 | ВЛ 10 кВ Кусты | 59.313425 | 38.597595
Глобена-Кожевниково | 10 | ВЛ 10 кВ Митицино | 59.107099 | 39.015378
Горка | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.465971 | 38.479982
Демидово | 10 | ВЛ 10 кВ Демидово | 59.271521 | 38.287185
Демсино | 10 | ВЛ 10 кВ Встреча | 59.21995 | 38.632484
Добрец | 10 | ВЛ 10 кВ Дурасово | 59.162594 | 38.346804
Домшино | 10 | ВЛ 10 кВ Катаево | 59.108832 | 38.970948
Дуброво | 10 | ВЛ 10 кВ Келбуй | 59.284113 | 38.612766
Думино | 10 | ВЛ 10 кВ Думино | 59.46581 | 38.706884
Едома | 10 | ВЛ 10 кВ Добрец | 59.14346 | 38.322445
Екимовское | 10 | ВЛ 10 кВ Екимовское | 59.173187 | 38.472403
Жабино | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.388825 | 38.561315
Заозерье | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.351708 | 38.332378
Зерноток | 10 | ВЛ 10 кВ Келбуй | 59.26424 | 38.670215
Иванково | 10 | ВЛ 10 кВ Ершово | 59.268418 | 38.38576
ИП Шексна | 10 | ВЛ 10 кВ Аристово | 59.231165 | 38.383731
Ирма-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.377683 | 38.445728
Камешник | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.561383 | 38.36723
Камешница | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.511921 | 38.476258
Коротково | 10 | ВЛ 10 кВ РТР | 59.214865 | 38.728303
Котельная | 10 | ВЛ 10 кВ Шипицино | 59.417012 | 38.708323
Красный холм | 10 | ВЛ 10 кВ Дурасово | 59.165839 | 38.335352
Кузьминское | 10 | ВЛ 10 кВ Шипицино | 59.426824 | 38.770024
Курья | 10 | ВЛ 10 кВ Келбуй | 59.2773 | 38.667503
Ларионово | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 58.980834 | 39.061842
ЛМС | 10 | ВЛ 10 кВ Келбуй | 59.269184 | 38.617188
Лютчик | 10 | ВЛ 10 кВ Лютчик | 59.221644 | 38.544414
М.завод | 10 | ВЛ 10 кВ Шипицино | 59.41825 | 38.716894
М.Овинец | 10 | ВЛ 10 кВ Овинец | 59.391011 | 38.698373
Мальино | 10 | ВЛ 10 кВ Копылово | 59.419646 | 38.675784
Матвеевская | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.376345 | 38.483649
Мачево | 10 | ВЛ 10 кВ Мачево | 59.16463 | 38.524671
МТМ | 10 | ВЛ 10 кВ Марьино | 59.61082 | 38.535734
МТМ | 10 | ВЛ 10 кВ Митицино | 59.11411 | 39.001419
Мыс | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.196113 | 38.616371
Назарово | 10 | ВЛ 10 кВ Медвежье | 59.351219 | 38.681433
Нефедково | 10 | ВЛ 10 кВ РТР | 59.209462 | 38.753394
Ново | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.492365 | 38.494329
Обухово | 10 | ВЛ 10 кВ Аристово | 59.246025 | 38.407412
Остров | 10 | ВЛ 10 кВ Потеряево | 59.137916 | 38.465917
Осютино | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.124851 | 38.61445
Очистные №2 | 10 | ВЛ 10 кВ Чаромское | 59.34758 | 38.630103
Пахомово | 10 | ВЛ 10 кВ Встреча | 59.239829 | 38.67309
Пестово | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-1 | 59.237113 | 38.582155
Подолец | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.150923 | 38.614247
Покрово | 10 | ВЛ 10 кВ Соколье | 59.22864 | 38.216845
Потеряево | 10 | ВЛ 10 кВ Медвежъе | 59.305289 | 38.647342
Починок | 10 | ВЛ 10 кВ Шипицино | 59.419022 | 38.799654
Пронино | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.18575 | 38.538159
Пыжеево | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.367653 | 38.524042
Раменье-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.485258 | 38.488165
Рылово | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.160186 | 38.595888
Селецкая | 10 | ВЛ 10 кВ Келбуй | 59.264061 | 38.66624
Слизово-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Слизово | 59.218453 | 38.624458
Столовая | 10 | ВЛ 10 кВ Чернеево-2 | 59.131997 | 38.928405
Сямичи | 10 | ВЛ 10 кВ Ершово | 59.273945 | 38.382362
Телибаново | 10 | ВЛ 10 кВ Шипицино | 59.428185 | 38.782373
ТСН-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Марьино | 59.53099 | 38.538338
Тяпино | 10 | ВЛ 10 кВ К-с Тяпино | 59.60339 | 38.520764
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Добрец | 59.195898 | 38.366507
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Марьино | 59.56018 | 38.539324
Ц.усадьба №1 | 10 | ВЛ 10 кВ Поселок | 59.202636 | 38.857929
Ц.усадьба №3 | 10 | ВЛ 10 кВ Поселок | 59.201236 | 38.855729
Шелухино | 10 | ВЛ 10 кВ Овинец | 59.361466 | 38.722246
Школа | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 59.115835 | 38.990998
Школа | 10 | ВЛ 10 кВ Пача-1 | 59.177768 | 38.307167
Школа | 10 | ВЛ 10 кВ Усадьба | 59.383231 | 38.626847
АВМ | 10 | ВЛ 10 кВ Ретранслятор | 59.388942 | 38.62937
Алексеево | 10 | ВЛ 10 кВ Искра | 59.343547 | 38.61203
Алексино | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 59.1946 | 39.024875
Васьково | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.389345 | 38.588746
Волково | 10 | ВЛ 10 кВ Волково | 59.154448 | 39.057624
Воркопь | 10 | ВЛ 10 кВ Воркопь | 59.364943 | 38.42396
Гаражи | 10 | ВЛ 10 кВ Им.Кирова | 59.259943 | 38.590194
Гвоздево | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 58.971397 | 39.100041
Гостевой дом | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.546534 | 38.456558
Дьяконовская-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Ершово | 59.255971 | 38.407307
Дьяконовская-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Ершово | 59.262419 | 38.405786
Ершово-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Школа | 59.360682 | 38.409764
Ивашево | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.388088 | 38.571159
Игнатовское | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.3627 | 38.340008
Ирма-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.383129 | 38.444817
Катаево | 10 | ВЛ 10 кВ Катаево | 59.8305 | 38.943384
Княже | 10 | ВЛ 10 кВ Усадьба | 59.383094 | 38.622784
Котельная №1 | 10 | ВЛ 10 кВ Любомирово | 59.102345 | 38.76351
Котельная №2 | 10 | ВЛ 10 кВ Думино | 59.10242 | 38.763426
ЛПХ-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.57428 | 38.381003
Лукинки | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.196608 | 38.541434
Льгово | 10 | ВЛ 10 кВ Ершово | 59.344229 | 38.41484
Льноток | 10 | ВЛ 10 кВ Ретранслятор | 59.387925 | 38.632957
Нифантово-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Тырканово | 59.209251 | 38.454212
Ново-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.502943 | 38.48769
Ново-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.497605 | 38.492176
ОКЦ | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.127278 | 38.697484
Пилорама | 10 | ВЛ 10 кВ Потеряево | 59.189211 | 38.493786
Поддубье | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.369308 | 38.385709
Покровское №2 | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.132831 | 38.684936
Поляна | 10 | ВЛ 10 кВ Аристово | 59.270355 | 38.360375
Потеряево | 10 | ВЛ 10 кВ Потеряево | 59.137231 | 38.423732
Прогресс-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.1933 | 38.512042
Ст.перекачки №2 | 10 | ВЛ 10 кВ Демидово | 59.214777 | 38.271135
Сухоломово | 10 | ВЛ 10 кВ Любомирово | 59.96147 | 38.833779
Сыромяткино | 10 | ВЛ 10 кВ Шипицино | 59.417071 | 38.79325
Тырканово | 10 | ВЛ 10 кВ Тырканово | 59.198878 | 38.442573
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Братково | 59.130506 | 38.803518
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Воркопь | 59.35448 | 38.41724
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Демидово | 59.267737 | 38.281833
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Искра | 59.381748 | 38.632902
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Копылово | 59.425498 | 38.657736
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.375048 | 38.52013
Ферма Добрец | 10 | ВЛ 10 кВ Добрец | 59.163351 | 38.359516
Фоминское | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 58.981435 | 39.054844
Ц.усадьба | 10 | ВЛ 10 кВ Чернеево-2 | 59.13118 | 38.9237
Чаромское-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Чаромское | 59.340761 | 38.617341
Чаромское-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Чаромское | 59.340172 | 38.621816
Школа | 10 | ВЛ 10 кВ Думино | 59.102125 | 38.76111
Юрочкино | 10 | ВЛ 10 кВ Марьино | 59.58947 | 38.528725
Льноток | 10 | ВЛ 10 кВ Встреча | 59.220683 | 38.638677
Александрино | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.368657 | 38.365124
Панфилово | 10 | ВЛ 10 кВ к-с Тяпино | 59.29017 | 38.473119
Савинское | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.12004 | 38.695227
оманниково | 10 | ВЛ 10 кВ Овинец | 59.394609 | 38.673079
Б.Панькино | 10 | ВЛ 10 кВ Марьино | 59.113953 | 38.503407
Борисово | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-1 | 59.250964 | 38.591064
Дор | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 59.90955 | 38.979396
Дуброво | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.352751 | 38.256839
Дупельново | 10 | ВЛ 10 кВ Овинец | 59.379615 | 38.674212
Зыцево | 10 | ВЛ 10 кВ Светилово | 59.94029 | 39.10429
Коншево | 10 | ВЛ 10 кВ Братково | 59.11494 | 38.955686
Мастерские | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.3607 | 38.340986
Молодищево | 10 | ВЛ 10 кВ Катаево | 59.85819 | 38.873596
Новая Камешница | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.515327 | 38.475156
Панькино | 10 | ВЛ 10 кВ РТР | 59.231447 | 38.718687
Папушино | 10 | ВЛ 10 кВ Светилово | 59.106041 | 39.096209
Пилорама | 10 | ВЛ 10 кВ Чернеево-2 | 59.136082 | 38.924974
Полигон | 10 | ВЛ 10 кВ Слизово | 59.22995 | 38.583729
РТР №1 | 10 | ВЛ 10 кВ Ретранслятор | 59.378711 | 38.527985
Саунино | 10 | ВЛ 10 кВ Ретранслятор | 59.404897 | 38.630126
Симаново | 10 | ВЛ 10 кВ Чернеево-1 | 59.15378 | 38.936371
Толстиково | 10 | ВЛ 10 кВ Братково | 59.146959 | 38.779092
Точка | 10 | ВЛ 10 кВ Светилово | 59.61831 | 39.098345
Цибино | 10 | ВЛ 10 кВ Братково | 59.142793 | 38.789299
АЗС | 10 | ВЛ 10 кВ Келбуй | 59.26426 | 38.614662
Анисимово-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Ершово | 59.326158 | 38.464855
Восход | 10 | ВЛ 10 кВ Аристово | 59.241557 | 38.414235
Дачи-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.43585 | 38.462707
Деревня №1 | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-1 | 59.279476 | 38.527967
Деревня №2 | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-2 | 59.279527 | 38.528027
Ершово-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Ершово | 59.357426 | 38.409117
К-с Малинуха | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-2 | 59.278717 | 38.53043
К-с Чуровский №1 | 10 | ВЛ 10 кВ к-с Чуровский | 59.262879 | 38.578943
Квасюнино | 10 | ВЛ 10 кВ Квасюнино-1 | 59.32676 | 38.523372
Комплекс | 10 | ВЛ 10 кВ Чернеево-1 | 59.137544 | 38.927591
Кормоцех | 10 | ВЛ 10 кВ К-с Чуровский | 59.262157 | 38.583107
Мастерские | 10 | ВЛ 10 кВ Овинец | 59.414896 | 38.700185
Мастерские | 10 | ВЛ 10 кВ Усадьба | 59.385902 | 38.628438
Мастерские | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.376468 | 38.50784
МТМ | 10 | ВЛ 10 кВ Искра | 59.345174 | 38.61437
МТМ | 10 | ВЛ 10 кВ Чернеево-1 | 59.135031 | 38.923414
Пилорама | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.363182 | 38.340653
Пилорама | 10 | ВЛ 10 кВ Пача-1 | 59.18168 | 38.320139
Пилорама | 10 | ВЛ 10 кВ Чаромское | 59.342882 | 38.634858
Пограево | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-1 | 59.252141 | 38.585289
Покровское №1 | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.132878 | 38.690966
Прогресс-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.192681 | 38.501672
Прогресс-3 | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.19629 | 38.495706
Сизьма | 10 | ВЛ 10 кВ Овинец | 59.412486 | 38.704336
Слизово-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Слизово | 59.214374 | 38.620668
Тарасово | 10 | ВЛ 10 кВ Чаромское | 59.341602 | 38.626497
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.362408 | 38.334023
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 58.980193 | 38.983289
Ц.усадьба №2 | 10 | ВЛ 10 кВ им.Кирова | 59.259694 | 38.596072
Ц.усадьба №2 | 10 | ВЛ 10 кВ Поселок | 59.198734 | 38.853553
Школа | 10 | ВЛ 10 кВ Школа | 59.361045 | 38.403353
Гологузка | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-2 | 59.289988 | 38.555962
Дерягино | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.546207 | 38.346943
Елесино | 10 | ВЛ 10 кВ Келбуй | 59.259942 | 38.74194
Келбуй | 10 | ВЛ 10 кВ Келбуй | 59.276601 | 38.748587
Курьяково | 10 | ВЛ 10 кВ Любомирово | 59.85641 | 38.83719
Леушкино | 10 | ВЛ 10 кВ Митицино | 59.107229 | 39.030966
Маурино | 10 | ВЛ 10 кВ Добрец | 59.145856 | 38.302977
Новоселка | 10 | ВЛ 10 кВ Любомирово | 59.113521 | 38.756532
Первино | 10 | ВЛ 10 кВ Братково | 59.128521 | 38.839884
Рамешка | 10 | ВЛ 10 кВ Овинец | 59.379131 | 38.707808
Рамешки | 10 | ВЛ 10 кВ Медвежье | 59.319647 | 38.677293
Фоминское | 10 | ВЛ 10 кВ Ретранслятор | 59.392954 | 38.618392
Афанасово | 10 | ВЛ 10 кВ Ершово | 59.331878 | 38.406691
Антипино | 10 | ВЛ 10 кВ Заря-2 | 59.198853 | 38.337334
Берендюха | 10 | ВЛ 10 кВ Демидово | 59.234319 | 38.269099
Вакарьино | 10 | ВЛ 10 кВ к-с Тяпино | 59.25312 | 38.434565
Великое | 10 | ВЛ 10 кВ Катаево | 59.70617 | 38.939092
Высоково | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-1 | 59.260774 | 38.536888
Гари | 10 | ВЛ 10 кВ Добрец | 59.177299 | 38.400432
Горка | 10 | ВЛ 10 кВ РТР | 59.21711 | 38.750519
Горка | 10 | ВЛ 10 кВ Соколье | 59.214781 | 38.226155
Давыдово | 10 | ВЛ 10 кВ Катаево | 59.81191 | 38.892828
Дьяконица | 10 | ВЛ 10 кВ Братково | 59.118073 | 38.921578
Еремеево | 10 | ВЛ 10 кВ Усадьба | 59.387523 | 38.618093
Зубово | 10 | ВЛ 10 кВ Чернеево-2 | 59.126734 | 38.969305
Игай | 10 | ВЛ 10 кВ Кусты | 59.328052 | 38.602887
Капустино | 10 | ВЛ 10 кВ Мачево | 59.23281 | 38.511065
КЗС | 10 | ВЛ 10 кВ Воркопь | 59.355043 | 38.410725
Красново | 10 | ВЛ 10 кВ Медвежье | 59.318424 | 38.698909
Логиново | 10 | ВЛ 10 кВ Аристово | 59.334894 | 38.390918
М.Панькино | 10 | ВЛ 10 кВ Марьино | 59.105805 | 38.497974
Маяк | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 58.977387 | 39.065308
Миронково | 10 | ВЛ 10 кВ Любомирово | 59.85836 | 38.791392
Митькино | 10 | ВЛ 10 кВ Потеряево | 59.130333 | 38.427488
Н.Горка | 10 | ВЛ 10 кВ Думино | 59.115005 | 38.793945
Назарово | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.126934 | 38.735134
Павшино | 10 | ВЛ 10 кВ РТР | 59.220649 | 38.743836
Пашнец | 10 | ВЛ 10 кВ Демидово | 59.239642 | 38.294295
Поздеево | 10 | ВЛ 10 кВ Копылово | 59.443338 | 38.646929
Починок | 10 | ВЛ 10 кВ Искра | 59.37043 | 38.625903
Пронино | 10 | ВЛ 10 кВ Чернеево-1 | 59.169286 | 38.930353
Прядино | 10 | ВЛ 10 кВ Копылово | 59.417463 | 38.658615
Роица | 10 | ВЛ 10 кВ Роица | 59.158976 | 38.66405
Самсоница | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.132274 | 38.636411
Связист | 10 | ВЛ 10 кВ Думино | 59.117201 | 38.789761
Соколье-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Соколье | 59.264211 | 38.209294
Спицы | 10 | ВЛ 10 кВ Катаево | 59.8241 | 38.923702
Ступново | 10 | ВЛ 10 кВ Медвежъе | 59.347863 | 38.672323
Трошино | 10 | ВЛ 10 кВ Медвежъе | 59.298912 | 38.655607
Уварово | 10 | ВЛ 10 кВ Овинец | 59.400867 | 38.681849
Устьяново | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.513927 | 38.281612
Федорово | 10 | ВЛ 10 кВ Келбуй | 59.260499 | 38.688781
Федотово | 10 | ВЛ 10 кВ Кусты | 59.332735 | 38.615747
Ферма-Осютино | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.120297 | 38.602192
Ходырево | 10 | ВЛ 10 кВ Любомирово | 59.112976 | 38.819785
Хорошево | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.347333 | 38.515112
Шайма | 10 | ВЛ 10 кВ Соколье | 59.181775 | 38.296035
Шипицино | 10 | ВЛ 10 кВ Шипицино | 59.391598 | 38.854325
Школа | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.47578 | 38.486868
АВМ | 10 | ВЛ 10 кВ Пача-2 | 59.181487 | 38.304836
АВМ | 10 | ВЛ 10 кВ Чернеево-1 | 59.133783 | 38.92255
Зерноток-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Медвежье | 59.339586 | 38.624753
К-с Демсино №1 | 10 | ВЛ 10 кВ Встреча | 59.219996 | 38.644246
К-с Демсино №2 | 10 | ВЛ 10 кВ Слизово | 59.219962 | 38.644317
К-с Чуровский №2 | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-1 | 59.262672 | 38.578806
КЗС | 10 | ВЛ 10 кВ Думино | 59.99452 | 38.753697
КЗС | 10 | ВЛ 10 кВ Пача-1 | 59.18201 | 38.313339
КЗС | 10 | ВЛ 10 кВ Слизово | 59.218611 | 38.625012
Коттеджи | 10 | ВЛ 10 кВ Демидово | 59.275254 | 38.27375
Льноток Кренево | 10 | ВЛ 10 кВ Потеряево | 59.190354 | 38.494884
М/сушилка | 10 | ВЛ 10 кВ Медвежъе | 59.310108 | 38.656253
Малое Митенино | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.202446 | 38.538189
Мастерские | 10 | ВЛ 10 кВ Встреча | 59.218635 | 38.630219
МТМ | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 58.980878 | 39.04685
Парк | 10 | ВЛ 10 кВ Парк-2 | 59.209428 | 38.386419
Пача | 10 | ВЛ 10 кВ Пача-2 | 59.179724 | 38.314175
Пилорама | 10 | ВЛ 10 кВ Воркопь | 59.358792 | 38.4143
СХТ | 10 | ВЛ 10 кВ СХТ | 59.26552 | 38.58853
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Им.Кирова | 59.259406 | 38.586938
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.138345 | 38.686819
Васильево | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-1 | 59.268633 | 38.547464
Водозабор | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-1 | 59.251209 | 38.568625
Леоново | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.110662 | 38.677606
Нокшино | 10 | ВЛ 10 кВ Думино | 59.55858 | 38.703678
Гороховская | 10 | ВЛ 10 кВ Марьино | 59.90805 | 38.506652
Дорки | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.175562 | 38.588355
Ковшово | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.10844 | 38.56869
Кузминское | 10 | ВЛ 10 кВ К-с Тяпино | 59.35451 | 38.444385
М.Мушня | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.390096 | 38.348933
Мальгино | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.178764 | 38.559598
Патрекичево | 10 | ВЛ 10 кВ Встреча | 59.226674 | 38.65768
Притыкино | 10 | ВЛ 10 кВ Братково | 59.137738 | 38.810681
Раменье-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.487783 | 38.489481
Славянка | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.157994 | 38.763872
Соколье | 10 | ВЛ 10 кВ Соколье | 59.257818 | 38.210452
Старово | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-1 | 59.24434 | 38.584925
Тирково | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.369747 | 38.346542
Шапкино | 10 | ВЛ 10 кВ Соколье | 59.21667 | 38.244389
АВМ | 10 | ВЛ 10 кВ Кусты | 59.3379 | 38.620196
АВМ | 10 | ВЛ 10 кВ Любомирово | 59.95203 | 38.787706
Анкимарово | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.438145 | 38.482625
Б.Двор | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.461118 | 38.507663
Б.Мушня | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.386137 | 38.374273
Братовец | 10 | ВЛ 10 кВ Потеряево | 59.180868 | 38.485832
Ванеево | 10 | ВЛ 10 кВ Потеряево | 59.111276 | 38.434735
Велюшево | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 59.2748 | 39.010752
Водокачка | 10 | ВЛ 10 кВ Квасюнино-1 | 59.346206 | 38.59696
Высоково | 10 | ВЛ 10 кВ Квасюнино-2 | 59.340295 | 38.564435
ВЭМ | 10 | ВЛ 10 кВ Потеряево | 59.145327 | 38.515262
Герасимово | 10 | ВЛ 10 кВ РТР | 59.214442 | 38.70957
Горка-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.360392 | 38.364197
Горка-2 | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.358596 | 38.358995
Грамотино | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.11378 | 38.57726
Григорьевское | 10 | ВЛ 10 кВ к-с Тяпино | 59.17665 | 38.415387
Губино | 10 | ВЛ 10 кВ Волково | 59.144947 | 39.075989
Демино | 10 | ВЛ 10 кВ Медвежье | 59.334444 | 38.664431
Деминское | 10 | ВЛ 10 кВ Потеряево | 59.195214 | 38.47662
Дубки | 10 | ВЛ 10 кВ Шипицино | 59.422339 | 38.712749
Еремеево | 10 | ВЛ 10 кВ Любомирово | 59.97 | 38.769962
Ефимово | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 59.11085 | 39.027658
Жилье льнозавода | 10 | ВЛ 10 кВ Поселок | 59.169513 | 38.812937
Заболотье | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.368694 | 38.262458
Золотуха | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.504987 | 38.520199
Игумново | 10 | ВЛ 10 кВ Келбуй | 59.270617 | 38.595207
Ильинское | 10 | ВЛ 10 кВ Слизово | 59.219688 | 38.588346
Каликино | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.532271 | 38.339041
Карамитка | 10 | ВЛ 10 кВ Поселок | 59.167595 | 38.818518
Кащеево | 10 | ВЛ 10 кВ Княже | 59.397853 | 38.650335
КЗС | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.128296 | 38.691813
Кичино | 10 | ВЛ 10 кВ Добрец | 59.19104 | 38.365619
Копосиха | 10 | ВЛ 10 кВ Квасюнино-1 | 59.332924 | 38.523549
Копылово | 10 | ВЛ 10 кВ Копылово | 59.426015 | 38.671866
Котово | 10 | ВЛ 10 кВ Любомирово | 59.97365 | 38.749623
Красное | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 58.980154 | 38.99026
Кукино | 10 | ВЛ 10 кВ Встреча | 59.246676 | 38.638613
Левинская | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.484209 | 38.516884
Лысково | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-2 | 59.300701 | 38.538229
Максимовское | 10 | ВЛ 10 кВ Покровское | 59.131866 | 38.661006
Марьино | 10 | ВЛ 10 кВ Марьино | 59.79302 | 38.563032
Марьино | 10 | ВЛ 10 кВ Овинец | 59.402645 | 38.693925
Медвежье | 10 | ВЛ 10 кВ Медвежье | 59.310381 | 38.651997
Митьково | 10 | ВЛ 10 кВ Чернеево-1 | 59.16148 | 38.94775
Михайловское | 10 | ВЛ 10 кВ Слизово | 59.206098 | 38.60711
Молодки | 10 | ВЛ 10 кВ Поселок | 59.173918 | 38.797884
Мышкино | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-2 | 59.292468 | 38.540134
Нестерово | 10 | ВЛ 10 кВ Светилово | 59.121386 | 39.007264
Орловка | 10 | ВЛ 10 кВ Ребячьево | 59.143426 | 38.87748
Очистные №1 | 10 | ВЛ 10 кВ Искра | 59.347578 | 38.630207
Павликово | 10 | ВЛ 10 кВ Любомирово | 59.99132 | 38.813606
Павловское | 10 | ВЛ 10 кВ Шипицино | 59.413091 | 38.784274
Пестово | 10 | ВЛ 10 кВ Братково | 59.108128 | 38.911162
Плосково | 10 | ВЛ 10 кВ Овинец | 59.376083 | 38.702474
Погорелка | 10 | ВЛ 10 кВ Воркопь | 59.364506 | 38.418787
Погорелка | 10 | ВЛ 10 кВ Любомирово | 59.126116 | 38.769137
Поляна | 10 | ВЛ 10 кВ Овинец | 59.394387 | 38.695441
Поповское | 10 | ВЛ 10 кВ Катаево | 59.62872 | 38.892253
Поповское | 10 | ВЛ 10 кВ Шипицино | 59.415938 | 38.79481
Потанино | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.370156 | 38.398534
Прокино | 10 | ВЛ 10 кВ к-с Тяпино | 59.39638 | 38.514791
Пыряево | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.394005 | 38.478861
Разбуй | 10 | ВЛ 10 кВ Келбуй | 59.27347 | 38.624309
РТР №2 | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.378495 | 38.527987
Сватково | 10 | ВЛ 10 кВ Медвежъе | 59.308269 | 38.671985
Светилово | 10 | ВЛ 10 кВ Светилово | 59.122911 | 39.094702
Сельца | 10 | ВЛ 10 кВ Малинуха-1 | 59.246574 | 38.558336
Сельцо | 10 | ВЛ 10 кВ Волково | 59.148492 | 39.013669
Сенаж | 10 | ВЛ 10 кВ Встреча | 59.222294 | 38.636922
Слизово | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.391707 | 38.496461
Соболево | 10 | ВЛ 10 кВ Марьино | 59.80712 | 38.544952
Соболино | 10 | ВЛ 10 кВ Заря-2 | 59.21041 | 38.322674
Соколово | 10 | ВЛ 10 кВ Соколье | 59.185039 | 38.281799
Соколье-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Соколье | 59.263085 | 38.216508
Сологость | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.354271 | 38.268064
Ст.перекачки №1 | 10 | ВЛ 10 кВ К-с Полежайка | 59.21483 | 38.271313
Ст.село | 10 | ВЛ 10 кВ Соколье | 59.209172 | 38.242049
Степановская | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.470696 | 38.505214
Телевышка №1 | 10 | ВЛ 10 кВ РТР | 59.206788 | 38.826908
Телевышка №2 | 10 | ВЛ 10 кВ Поселок | 59.206816 | 38.827007
Турцево | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.526021 | 38.494873
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Волково | 59.156919 | 39.060125
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Соколье | 59.235247 | 38.220281
Филяково | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.511585 | 38.508808
Четвериково | 10 | ВЛ 10 кВ Дурасово | 59.169817 | 38.323328
Чурилово | 10 | ВЛ 10 кВ РТР | 59.207563 | 38.711209
Шигоево | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.373983 | 38.519224
АВМ-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.190701 | 38.496823
Ц.усадьба №1 | 10 | ВЛ 10 кВ им.Кирова | 59.259722 | 38.596206
Комарово | 10 | ВЛ 10 кВ Думино | 59.121874 | 38.779492
Медик | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.163098 | 38.59387
Новая Левинская | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.479751 | 38.509243
Новое Раменье | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.482842 | 38.483579
Норовка | 10 | ВЛ 10 кВ Встреча | 59.235806 | 38.649339
Ребячьево | 10 | ВЛ 10 кВ Ребячьево | 59.138061 | 38.896871
Золотуха-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.501186 | 38.520301
Митицино | 10 | ВЛ 10 кВ Ларионово | 59.115807 | 38.988941
Ворново | 10 | ВЛ 10 кВ Овинец | 59.360385 | 38.71935
Новый Б.Двор | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.467568 | 38.500739
Селино | 10 | ВЛ 10 кВ РТР | 59.210515 | 38.73251
Митенино | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.198025 | 38.537728
Новое Нифантово | 10 | ВЛ 10 кВ Тырканово | 59.208946 | 38.444808
Осташково | 10 | ВЛ 10 кВ Соколье | 59.22954 | 38.208223
Погорелка-1 | 10 | ВЛ 10 кВ Воркопь | 59.367124 | 38.422798
Светлая | 10 | ВЛ 10 кВ Квасюнино-2 | 59.312308 | 38.516665
Ферма | 10 | ВЛ 10 кВ Ершово | 59.270508 | 38.381207
Якунина Гора | 10 | ВЛ 10 кВ Шигоево | 59.373071 | 38.47211
Воркопь Новая | 10 | ВЛ 10 кВ Воркопь | 59.363614 | 38.431076
Глядково | 10 | ВЛ 10 кВ Мачево | 59.427 | 38.527641
Еремино | 10 | ВЛ 10 кВ Шипицино | 59.420255 | 38.766544
Коттеджи | 10 | ВЛ 10 кВ Слизово | 59.213939 | 38.6142
Красная горка | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.381206 | 38.429232
Кочино | 10 | ВЛ 10 кВ Добрец | 59.188994 | 38.434961
Автостоянка | 10 | ВЛ 10 кВ Лютчик | 59.226436 | 38.536281
Ершово-3 | 10 | ВЛ 10 кВ Горка | 59.361583 | 38.39537
Платон-Ш | 10 | ВЛ 10 кВ Тырканово | 59.220881 | 38.47685
Селиваниха | 10 | ВЛ 10 кВ Медвежъе | 59.306445 | 38.710691
Новое Каликино | 10 | ВЛ 10 кВ Киргоды | 59.538198 | 38.34877
Улошково | 10 | ВЛ 10 кВ Встреча | 59.259361 | 38.612139
Селино | 10 | ВЛ 10 кВ Подолец | 59.178348 | 38.558254